附件1.

**三亚市人民检察院机房精密空调产品名称及规格**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| 1 | 精密空调 （含室内外机） | 格力精密空调JKFD30SX/NAB内机尺寸（宽\*深\*高），外机尺寸（宽\*深\*高）。 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 空调铜管 | 20米配置，含内机到外机电源线 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 制冷剂 | 国标 | 瓶 | 2 |  |  |
| 4 | 室内机导风底座 | 定制 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 室外机底座 | 定制 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 新空调安装调试 | 含新空调二次搬运、设备安装调试 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 原精密空调拆卸 | 包含原精密空调拆卸及搬运至用户单位内部指定位置 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 项目总和 |  |  |  |  |  |