附件：

单位基本情况与物业要求

一、单位基本情况

1、单位名称：三亚市城郊人民检察院。

2、地址：三亚市榆亚路667号及海棠湾检察室、崖城检察室。

3、物业情况

1）建筑面积：10000平方米（一期办公楼、二期办公楼、司法保障中心大楼、海棠湾检察室、崖城检察室）。

二、物业管理服务区域及类别

1、物业管理服务区域：整栋办公大楼（含楼顶）和护栏以内停车场等区域。

2、物业服务管理类别:对外来办事人员进行疏导；提供实时保洁服务；绿化植物及花草养护服务；安全保卫、车辆停放、消防服务；设施设备保养、检修、维修服务；会务服务等。

三、管理事项

1、房屋建筑公用部位的养护和管理，包括：楼盖、屋顶、外墙面、承面结构、楼梯间、走廓通道、门厅。

2、公用设施、设备的维修、养护、运行和管理，包括：公用上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、公用照明、天线、高压水泵房、楼内消防设施设备。

3、公用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理，包括道路、室外上下水管道、消防管道、沟渠、池、井、自行车棚、停车场。

4、公用绿地、花木、建筑小品等的养护与管理。

5、附属配套建筑和设施的维修、养护和管理。

6、公用环境卫生，包括公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾的收集、清运。

7、交通与车辆停放秩序的管理。

8、维持公共秩序，包括安全监控、巡视、门岗执勤。

9、管理与办公楼物业相关的工程图纸、档案与竣工验收资料。

四、委托服务内容及标准要求

（一）基本要求

1、服务与被服务双方签订规范的物业服务合同，双方权利义务关系明确。

2、承接项目时，对办公楼共用部位、共用设施设备进行认真查验，验收手续齐全。

3、管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得相关资格证书或者岗位证书。

4、有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度。

5、根据服务内容合理设置岗位，在岗人员21人（见人员架构）。

6、管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情；物业提供服务的人员录用为行业一级标准服务。

7、公示服务电话。报修按双方约定时间到达现场，有报修、维修记录。

8、每年至少2次征询被服务方对物业的意见，满意率达90%以上；连续2次征求意见不满意的不予续签合同。

9、现有人员经考核合格且符合要求的优先录用。

10、海棠湾检察室及崖城检察室各安排一名保安及一名保洁人员（兼职做饭）。

11、甲方不定期组织人员对物业服务卫生、管理秩序等内容进行抽查打分，考核不合格的人员，物业应予以辞退或调离岗位。

（二）房屋管理

1、对房屋公用部位进行日常管理和维护，检修记录和保养记录齐全。

2、根据房屋实际使用年限，检查房屋公用部位的使用状况，需要维修，维修金额为300元以下的及时组织修复，修复费用由乙方支付；属于大、中修范围的，及时编制维修计划，或向甲方提出报告与建议，根据决定，组织维修。

3、对违反或擅自改变房屋用途的行为进行劝阻，并报告甲方。

4、办公楼、附楼有关标志明显齐全。

（三）共用设施设备维护、检修

1、对共用设施设备进行日常管理和维修养护（依法应由专业部门负责的除外）。

2、建立共用设施设备档案（设备台帐），设施设备的运行、检修等记录齐全。

3、操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范，保证设施设备运行正常。

4、对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修，维修金额为300元以下的及时组织修复，修复费用由乙方支付；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制维修、更新改造计划，向甲方提出报告与建议，根据决定，配合甲方组织维修或者更新改造。

5、消防设施设备完好，可随时启用，保证消防通道畅通。

6、路灯、楼道灯完好率达100%。

7、容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施；对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。

（四）协助维护公共秩序

1、办公区域24小时值勤。

2、对重点区域、重点部位每3小时至少巡查1次。

3、车辆停放有序。

4、对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告甲方，并协助采取相应措施。

（五）保洁服务

1、办公楼区域内设有垃圾收集点，生活垃圾每天清运1次；办公楼、附楼内垃圾桶每天清理2次，发现装满及时清理。

2、办公楼区域公共场所每日清扫2次；电梯厅、走道、楼梯每日清扫4次，发现洁净不达标及时清扫；大、小会议室每日清扫一次（会议结束后立即清理）；共用部位玻璃每星期清洁1次；特殊区域按需求保洁；路灯、楼道灯每半年清洁1次；屋顶2天清扫一次；室外卫生每日清扫一次，室外道路发现保洁不达标及时清扫。

3、全院大会、调研会、院务会等大中型会议召开中，每半个小时负责加茶水1次。会务人员全程跟进会务服务，会议未结束，会务人员不得离场。

4、负责每月进行四害消杀一次。

（六）绿化养护管理

1、对草坪、花卉、绿篱、树木定期进行修剪、养护、施肥（含基础肥料费用由乙方负责，专项救治费由甲方负责）。

2、定期清除绿地杂草、杂物。

3、预防花草、树木病虫害（含白蚁防治）。

4、所有绿化养护所需工具由乙方自行采购。

（七）服务外包

1、乙方负责电梯、空调的日常使用管理、维护、检查工作，不含电梯检测、维修、保养等工作，物业服务费用中不含电梯年检费、维保费、检测费等；检测、维修、保养等专业性工作须聘请第三方专业维保公司实施。

2、由乙方与第三方专业维保公司签订专业服务分包合同，但第三方专业维保公司的确定，须经甲方同意。

五、服务期限

1、物业管理服务期为1年。

2、服务期限为2024年 1月1日至2024年12月31日。

## 人员架构